Coolant Attributes For Fission Reactors

===========================

1.)	High thermal 							conductivity

2.)	High Cp

3.)	Stability  							(Irradiation,Temp.)

4.)	Low induced 							radioactivity

5.)	Low corrosiveness